EDITAL PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2018

EDITAL DE PREGÃO presencial Nº 004/2018

ABERTURA: DIA 26/07/2018 ÀS 09 H.

JULGAMENTO: POR ITEM

1 – PREÂMBULO

O Consórcio Intermunicipal Saúde da Microrregião Alto Paranaíba - CISALP, por intermédio da comissão permanente de licitação torna público, que, por determinação do Sr. Cesar Caetano de Almeida Filho – Presidente do CISALP, acha-se aberta, a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade indicada no seu Objeto, a qual será processada e julgada nos termos da Lei n.º 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/06 e ainda a Lei nº 8078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília DF, e dessa forma, serão registradas na documentação relativa ao certame.

- DO LOCAL, DATA E HORA.

Inicio do credenciamento: A partir do dia 26/07/2018 as 07:00 horas

Fim do credenciamento: 26/07/2018 as 09:00 horas

Abertura de proposta: 26/07/2018 as 09h05min

E início da disputa: dia 26/07/2018 as 09h05min

1.1. O Pregão PRESENCIAL será realizado em sessão pública, com inicio no dia 26/07/2018, às 09h05min.

1.2. Somente poderão participar da sessão pública de lances, as empresas que estiverem devidamente credenciadas.

1.3. A fase competitiva tem início previsto para o dia 26/07/2018 às 09 e 05 minutos, quando será aberta a sessão pública do presente Pregão PRESENCIAL, com a divulgação pelo Pregoeiro, das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances com as propostas classificadas.

1.4. Na hipótese de não haver expediente na data acima referida, fica este PREGÃO, automaticamente, transferido para o dia útil subsequente àquele, na mesma hora e local.

2. DO OBJETO, DA FONTE DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos e materiais para serem utilizados na SEDE DO CISALP, conforme requisição do setor de prestação de serviços devidamente descritos abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS | UN |
| --- | --- | --- |
|  | ÁCIDO ACETILSALÍCILICO – AAS 100 MG, USO ADULTO E INFANTIL. CARTELA CONTENDO 10 COMPRIMIDOS | CART |
|  | ADRENALINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 1 ML. | AMP |
|  | ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, SEU USO OBJETIVA A DILUIÇÃO E SOLUBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. AMPOLA DE 10 ML. | AMP |
|  | AGULHA DESCARTÁVEL, COM DIÂMETRO DE 0,40 X 1,20 MM, FEITA EM AÇO INOX, ESTÉRIL. CAIXA COM 100UNIDADES. | CX |
|  | AGULHA DESCARTÁVEL, COM DIÂMETRO DE 0,45 E COMPRIMENTO 13 MM, FEITA EM AÇO INOX, ESTÉRIL. CAIXA COM 100UNIDADES. | CX |
|  | AGULHA DESCARTÁVEL, COM DIÂMETRO DE 0,7 E COMPRIMENTO DE 25 MM, FEITA EM AÇO INOX, ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
|  | ÁLCOOL EM GEL 70°, PARA ASSEPSIA COMPLETA DAS MÃOS. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 01 LITRO. | CX |
|  | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM, COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM E 7.2 DE ÁGUA DESMINERALIZADA. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 01 LITRO. | CX |
|  | ALGODÃO HIDRÓFILO, COMPOSIÇÃO 100% DE FIBRAS DE ALGODÃO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, DIÂMETRO DE CADA DISCO: 5.5 CM. PACOTE DE 1000 GRAMAS. | PAC |
| 1 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO ESCURO, COR MARRON (ÂMBAR), BICO RETO, COM CAPACIDADE DE 500 ML. | UN |
|  | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, BICO RETO, COM CAPACIDADE DE 500 ML | UN |
|  | ASPIRADOR CIRÚRGICO, INDICADO PARA ASPIRAR LIQUIDO E SECREÇÃO DE FORMA SILENCIOSA E PRÁTICA. O EQUIPAMENTO É PORTÁTIL, FACILITANDO O USO. MOTOR BIVOLT, COMPACTO, EM ALUMÍNIO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO; VÁLVULA DE SEGURANÇA ANTI-TRANSBORDAMENTO; EQUIPAMENTO CAPAZ DE FORNECER VAZÃO LIVRE DE FLUXO DE 27 LITROS POR MINUTO. REGULAGEM FEITA ATRAVÉS DE BOTÃO DE CONTROLE DA ASPIRAÇÃO. OFERECE ALÇA PARA FACILIDADE DE TRANSPORTE. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL E INQUEBRÁVEL COM CAPACIDADE DE 1.500 ML. POTÊNCIA, MOTOR 190 WATTS. CARENAGEM CONSTRUÍDA EM ABS TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS OU OXIDAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE EVITA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO COLETOR.POSSUI TAMBÉM FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE ALÉM DE OFERECER PROTEÇÃO AO MOTOR, EVITANDO QUE O MESMO SEJA ATINGIDO POR SECREÇÃO. | UN |
|  | BOBINA DE FILME PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM, EM PAPEL TÉRMICO (VÍDEO PRINTER), 110MM X 20 M, TIPO NORMAL. CAIXA COM 10 UNIDADES. | CX |
|  | BOBINA TÉRMICA PARA EXAMES DE OFTALMOLOGIA, MEDINDO 57 MM X 30 M. CAIXA COM 30 UNIDADES. | CX |
|  | BOCAL SIMPLES PARA ADULTO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, USADO NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA. DIMENSÕES L: 32 X C:46 X A: 27 MM. | UN |
|  | CABO ÓPTICO DE COMUNICAÇÃO MONITOR ABPM – 04 USB. | UN |
|  | CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE, PRODUZIDA A PARTIR DE PAPELÃO ONDULADO DE COR PARDA. INDICADA PARA DESPREZAR TODO O MATERIAL QUE CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. POSSUI CONTRA-TRAVA E ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE DE 20 LITROS. | UN |
|  | CAMISOLA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADAS EM NÃO – TECIDO NA COR BRANCA (TNT- TECIDO NÃO TEXTURIZADO) 100% POLIPROPILENO, ANTI – ALÉRGICO, PERMEÁVEL, NÃO INFLAMÁVEL, SEM MANGAS, NA GRAMATURA 20 E 30.TAMANHO ÚNICO. | UN |
|  | COMPRESSA CIRÚRGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO MEDINDO 45 X 50 CM. TECIDA EM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO. PACOTE COM 50 UNIDADES. | PAC |
|  | CÂNULAS DE GUEDEL, OROFARÍNGEAS, FABRICADA DE POLIETILENO, NÚMERO DE 0 A 5, COM REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE INDETERMINADA. TAMANHO: 0; TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 9,6MM X4,9MM; COMPRIMENTO:6CM. TAMANHO:1; TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 9,8MMX5,1MM; COMPRIMENTO:7CM. TAMANHO:2; TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 10MM X 5,2 MM; COMPRIMENTO:8CM. TAMANHO:3; TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 11,4MM X 5,2 MM; COMPRIMENTO:9,5CM. TAMANHO:4; TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 11,6MM X 6,2MM; COMPRIMENTO:12CM. TAMANHO:5; TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 16MMX8,6MM; COMPRIMENTO: 12,5CM. KIT COM 06 UNIDADES. | KIT |
|  | CAPTOPRIL 25 MG, USO ADULTO E INFANTIL, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | CX |
|  | CARTÃO DE MEMÓRIA SD 8 GB, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAPA | UN |
|  | CATETER DE OXIGÊNIO, MODELO TIPO ÓCULOS, CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. | UN |
|  | KIT DE OXIGÊNIO, PORTÁTIL, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO: 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO (SEM CARGA), CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO COM 0,68M³; 01 VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO A BILHA; 01 UMIDIFICADOR DE AR; 01 MANGUEIRA DE CONEXÃO; 01MÁSCARA; 01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL N° 0, 1, 2, 3, 4, 5; 01 CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO. | UN |
|  | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 20 ML. | FR |
|  | CLOPIDOGREL 75 MG. CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS REVESTIDOS. | CX |
|  | CLORIDRATO DE PETIDINA SEM CONSERVANTES, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM AMPOLAS 50 MG/ML, DE 2 ML, DE USO PEDIÁTRICO E ADULTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 28. | COMPRESSA DE GAZE MEDINDO 7,5 X 7,5, HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 9 FIOS, COM OITO DOBRAS, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, QUE EVITAM SOLTURA DE FIOS. PACOTE COM 500 UNIDADES. | PAC |
| 29. | COTONETES COM HASTES FLEXÍVEIS, CONFECCIONADO EM ALGODÃO HIDRÓFILO. CAIXA COM 75 UNIDADES. | CX |
| 30 | CURATIVO MICRO POROSO NA COR BEGE, EM FORMATO REDONDO, FLEXÍVEL, MACIO, FABRICADO EM RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO QUE PERMITE À RESPIRAÇÃO DA PELE E RESISTENTE A ÁGUA. CAIXA COM 200 UNIDADES. | CX |
| 31 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO EQUIPAMENTO PEQUENO E LEVE 1,1 KG (INCLUINDO PÁS E BATERIAS). PARA USO EM ADULTOS E CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, ATRAVÉS DO USO DE PÁS PEDIÁTRICAS (OPCIONAIS). COMANDO DE VIVAVOZ EM PORTUGUÊS. RESISTENTE A QUEDAS, VIBRAÇÕES, JATOS DE ÁGUA E POEIRA. (IP 56) FORMA DE ONDA BIFÁSICA COM ESCALA DE ENERGIA ATÉ 200 JOULES, COM TEMPO DE CARGA MENOR QUE 8 SEGUNDOS PARA 150 JOULES E MENOR QUE 12 SEGUNDOS PARA 200 JOULES. FÁCIL OPERAÇÃO (APENAS 2 BOTÕES). LEDS QUE ACENDEM INDICANDO O CORRETO PROCEDIMENTO, DE ACORDO COM O QUE É INSTRUÍDO PELA VIVAVOZ. METRÔNOMO INTERNO QUE AUXILIA O USUÁRIO NO RITMO DA RCP. BATERIA DE LÍTIO COM CAPACIDADE PARA MAIS DE 60 CHOQUES A 200 JOULES E MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE 6 HORAS, OU 3 ANOS EM STAND BY. APROVADO DE ACORDO COM OS PADRÕES DA AMERICAN HEART ASSOCIATIONS GUIDELINE 2005 SEGUE A DIRETRIZ 123. PÁS COM BATERIA INTEGRADA, GARANTINDO SEMPRE EQUIPAMENTO PRONTO PARA O USO. MEMÓRIA INTERNA COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAGEM DE 90 MINUTOS DE ECG E EVENTOS COM CONEXÃO USB (CABO E SOFTWARE OPCIONAIS). EMBALAGEM CONTENDO 1 DEA HEARTSINE SAMARITAM PAD, MODELO 350P, 1 ESTOJO, 1 MANUAL CD E DVD DE USO E 1 PAR DE PÁS COM BATERIAS INTEGRADAS. CARTUCHO ELETRODOS INF C/BATERIA: CARTUCHO DESCARTÁVEIS DE ELTRODOS PARA DESFIBRILAÇÃO E BATERIA.VIDA ÚTIL: NORMALMENTE 03 ANOS E MEIO, A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. CAPACIDADE: ATÉ 30 CHOQUES A 200 J OU 6 HORAS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO. | UN |
| 32. | DETERGENTE ENZIMÁTICO, 4 ENZIMAS, COMPROVADAMENTE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA. ALTAMENTE EFICAZ CONTRA A MATÉRIA ORGÂNICA. POSSUI ALTO PODER DESENGORDURANTE, REMOVENDO PROTEÍNAS, AMIDOS, LIPÍDEOS E COMPONENTES DO BIOFILME E BIOCARGA. LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. GALÃO COM 5 LITROS. | GL |
| 33. | DIAZEPAM 10 MG (SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA), AMPOLA COM 2 ML DE USO HOSPITALAR, ANSIOLÍTICO E MIORRELAXANTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 34. | DIAZEPAM 10 MG, USO ADULTO E PEDIÁTRICO, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | CX |
| 35. | DIPIRONA GOTAS, USO ADULTO E INFANTIL, A DIPIRONA É UMA SUBSTÂNCIA ANALGÉSICA QUE CONTROLA A DOR E TEM AINDA PROPRIEDADES ANTITÉRMICAS. FRASCO DE 50 MG/ML. FRASCO DE 20 ML. | FR |
| 36. | DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA - SCALP Nº 23, POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK, SUPORTE COM ALETAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA. ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO. ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 37 | EQUIPO DE MACROGOTAS, ESTÉRIL; FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR; PROVIDO DE PINÇA ROLETE, INJETOR LATEARAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, CÂMARA GOTEJADORA COM DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO E FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 UM. CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL; TUDO COM 1,5 M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. | UN |
| 38. | EQUIPO DE MICROGOTAS - PROTETOR DA PONTA PERFURANTE: MANTÉM A ESTERILIDADE DA PONTA PERFURANTE E DO INTERIOR DO EQUIPO. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL: EM MATERIAL ATÓXICO.PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E DO PROCESSO DE GOTEJAMENTO. FILTRO DE PARTÍCULA PARA ASSEGURAR QUE TODA SOLUÇÃO ADMITIDA NA CÂMARA DE GOTEJAMENTO SEJA FILTRADO. REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE): PERMITE CONTROLE PRECISO DO GOTEJAMENTO, SENDO CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DANIFICAR O TUBO. INJETOR LATERAL: ACESSÓRIO COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE QUE PERMITE MÚLTIPLAS INJEÇÕES DE MEDICAÇÃO. TUBO FLEXÍVEL: CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE. ESTERILIZAÇÃO: A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO. | UN |
| 39 | ESCOVA DE LIMPEZA PARA CANAL DE TRABALHO DE ENDOSCÓPIO COM TUBO DE EXTENSÃO DE 6,0 MM DE DIÂMETRO EXTERNO POR 2300 MM DE COMPRIMENTO COM DUPLA ESCOVA COM CERDAS EM NYLON. | UN |
| 40. | ESFIGNOMANÔMETRO COM BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO DE METAL, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO. BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC, (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM); VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. | UN |
| 41. | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. DIMENSÕES: 10 CM X 4,5 CM. | UN |
| 42 | ESTETOSCÓPIO, COM REVESTIMENTO ANTI-FRIO, CRIADO PARA O CONFORTO DO PACIENTE; TUBO PVC DE 78 CM; ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS ADICIONAIS. | UN |
| 43. | FENOBARBITAL 100 MG. AMPOLA DE 1 ML. | AMP |
| 44. | FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA NA COR BEGE. CONFECCIONADA POR TECIDO RAYON DE VISCOS.DIMENSÕES: 50 MM X 10 M. | UN |
| 45. | FITA ADESIVA AUTOCLAVÁVEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS A VAPOR. DIMENSÕES: 19 MM X 30 M. | UN |
| 46. | FLUMAZENIL, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 0,1MG/ML, USO ADULTO E PEDIÁTRICO. CAIXA CONTENDO 5 AMPOLAS DE 5 ML. | CX |
| 47. | FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, GRADUAÇÃO DE 0 A 15 L/MIN, ESFERA DE INOX, ROSCA MACHO ¼ NPT. | UN |
| 48. | FORMOL LÍQUIDO INCOLOR, FÓRMULA: ALDEÍDO FÓRMICO. FRASCO DE 01 LITRO. | FR |
| 49. | FRASCO COM TAMPA PARA BIÓPSIA, MATERIAL: VIDRO, COR: TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE 50 ML. | UN |
| 50. | GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM (ULTRA-GEL) COMPOSIÇÃO: CARBÔMERO, ÁGUA DEIONIZADA, CONSERVANTE, UMECTANTE E ALCALINIZANTE. SOLÚVEL EM ÁGUA, NÃO GORDUROSO E NÃO ESCORRE. GALÃO DE 5 LITROS. | GL |
| 51. | GLICOSE 50 % - AMPOLAS PLÁSTICAS DE ALTA QUALIDADE CONFECCIONADAS EM POLIETILENO - 500 MG/ML. AMPOLA DE 10 ML. | AMP |
| 52 | GLOSSOCÁTOCO (ABAIXADOR DE LÍNGUA), FORMA DE ESPÁTULA, MATERIAL: MADEIRA. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PC |
| 53. | HIDRATO DE CORAL, 20 %, XAROPE. FRASCO COM 100 ML. | FR |
| 54 | KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO (LANCETADOR + 01 CAIXA DE LANCETAS + 01 CAIXA DE TIRAS REATIVAS + 01 MONITOR + 01 ESTOJO) COM VISOR MAIOR. | UN |
| 55. | BATERIA COMPATÍVEL COM O APARELHO MONITOR DE GLICEMIA | UN |
| 56. | TIRAS REATIVAS COMPATÍVEL COM O APARELHO MONITOR DE GLICEMIA . | CX |
| 57. | LANCETAS DESCARTÁVEIS, DISPOSITIVO PERFUROCORTANTE, METÁLICO E DE USO ÚNICO. ESTERELIZADA POR RAIO GAMA, A LANCELA É EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM FILME POLIMÉRICO TERMOSSELADO. AGULHA 23 G / 0,65 MM. CAIXA COM 200 UNIDADES. | CX |
| 58. | LÂMPADA DE FENDA 9 FUROS HAAG STREIT. 21,6 W. | UN |
| 59. | LARINGOSCÓPIO, KIT COMPLETO COM LÂMINAS CONVENCIONAL CURVAS E RETAS EM TODAS AS NUMERAÇÕES. TAMANHO DE 0 A 5. MATERIAL: INOX TAMANHO: MÉDIO ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS TIPO C. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | KIT |
| 60. | LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO E OTOSCÓPIO, MODELO UNIVERSAL 2,5 V. DIMENSÕES: A: 1,70 CM X L: 0,50 CM X P: 0,50 CM | UN |
| 61. | LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA - SD 8 GB | UN |
| 62. | LENÇOL HOSPITALAR BRANCO, DESCARTÁVEL. ROLO MEDINDO 70 CM POR 50 M. | ROLO |
| 63. | LENÇOS DE PAPEL PARA OLHOS TRIPOS, DESCARTÁVEIS, ULTRASUAVE, SEM PERFUME, TAMANHO: 20,5 X 20,5 CM. EMBALAGEM COM 100 LENÇOS. | UN |
| 64. | LIDOCAÍNA SPRAY – 10% (100 MG/ML) USO ADULTO E INFANTIL (ANESTÉSICO TÓPICO). FRASCO COM 50 ML. | FR |
| 65. | LUVAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM LÁTEX NATURAL, SEM ADIÇÃO DE PIGMENTAÇÃO, COM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO). CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO P. | CX |
| 66. | LUVAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, SEM ADIÇÃO DE PIGMENTAÇÃO, COM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO). CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO M. | CX |
| 67 | LUVAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, SEM ADIÇÃO DE PIGMENTAÇÃO, COM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO). CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO G. | CX |
| 68. | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG / 5ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 120 ML. | FR |
| 69 | MANGUITO ABPM – 04 INFANTIL | UN |
| 70 | MANGUITO ABPM – 04 GRANDE | UN |
| 71 | MÁSCARA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% DE POLIPROPILENO. DISPÕE LATERALMENTE DE DOIS ELÁSTICOS DO TIPO ROLIÇO RECOBERTO COM ALGODÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 72 | ONDANSETRONA, CLORIDRATO, 4 MG. CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS. | CX |
| 73. | OTOSCÓPIO COM 5 ESPÉCULOS, CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS, REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE; VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V; FUNCIONA COM 2 PILHAS MÉDIAS (TIPO C). ACOMPANHA 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTES CALIBRES E QUANTIDADES: - 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 - 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 - 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 - 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 - 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5 | UN |
| 74. | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. COM AJUSTE AUTOMÁTICO DO PROCESSAMENTO DE SINAIS EM CONDIÇÕES ADVERSAS; INDICADOR DE AMPLITUDE DE PULSO E MOSTRA A RELATIVA (NÃO NORMALIZADA) AMPLITUDE DE PULSO; EXIBIÇÃO EM FORMA DE ONDA SPO2; VISOR DE LED COLORIDO; LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE APENAS COLOCANDO E TIRANDO O DEDO DO SENSOR. RESISTÊNCIA CONTRA PINGOS DE ÁGUA; MODO DE MEDIÇÃO CONTÍNUA, COMPRIMENTO DE ONDA DUPLA DE LED. | UN |
| 75. | PAPEL GRAU CIRÚRGICO - EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. - PAPEL GRAU CIRÚRGICO (GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2) EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2; - FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS POLIETILENO/POLIPROPILENO (GRAMATURA MÍNIMA 54 G/M2) UNIDAS COM ADESIVO ATÓXICO; - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL À MICROORGANISMOS, RESISTENTES AO CALOR, LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; - ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME NA VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; - CONTÉM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO, EM ÁREA IMPRESSA COM TINTA ESPECIAL, SENSÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA VAPOR QUE INDICA ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO A ESSE PROCESSO. - SELAGEM MULTILÍNEA TRIPLA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-9 (ANEXO C); - INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; - APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS TUBULAR 25 CM X 100 M | UN |
| 76 | PASTA ELETRO CONDUTORA USADA NA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA. COR BRANCA, COM MATÉRIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE, COM BOA ADERÊNCIA E CONDUTIVIDADE, INODORA E QUE NÃO RESSECA DURANTE O EXAME. FRASCO COM 1000 GRAMAS. | FR |
| 77. | PINÇA PARA BIOPSIA DESCARTÁVEL REVESTIDA, GASTRO COM ESPÍCULA. TAMANHO: 2,3 X 240 CM. | UN |
| 78 | METOCLOPRAMIDA, USO INJETÁVEL IM OU IV. AMPOLA DE 10MG/2ML. | AMP |
| 79 | POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL. ACETATO DE RETINOL 10000 UI, AMINOÁCIDOS 2,5%, METIONINA 0,5 %, CLORANFENICOL 0,5%, DE USO ADULTO E PEDIÁTRICO. TUBO CONTENDO 3,5 G. | UN |
| 80. | PRESERVATIVO, CONTRACEPTIVO DE BARREIRA, LÁTEX, SEM LUBRIFICANTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 81. | SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE PARA 30 LITROS. PACOTE COM 50 UNIDADES. | UN |
| 82. | SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS. PACOTE COM 50 UNIDADES. | UN |
| 83. | SERINGA DE PLÁSTICO 3 ML HIPODÉRMICA, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, COM BISEL TRIFACETADO COM TAMPA PROTETORA, ATÓXICAS E APIROGÊNICAS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 84. | SERINGA DE PLÁSTICO 20 ML HIPODÉRMICA, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, COM BISEL TRIFACETADO COM TAMPA PROTETORA, ATÓXICAS E APIROGÊNICAS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 85. | SIMETICONA, GOTAS 75 ML (USO ADULTO/PEDIÁTRICO). FRASCO CONTEÚDO 15 ML. | FR |
| 86. | SOLUÇÃO A BASE DE GLUTARALDEÍDO 2% ESTERILIZANTE QUÍMICO E DESINFETANTE HOSPITALAR. FRASCO DE 05 LITROS. | FR |
| 87. | SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL A BASE DE CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO 1%, EM FRASCO PLÁSTICO CONTA GOTAS DE USO ADULTO E PEDIÁTRICO. FRASCO DE 5 ML. | FR |
| 88. | SOLUÇÃO OFTÁLMICA, ESTÉRIL A BASE DE CLORIDRATO DE FENILEFRINA 10%. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. FRASCO DE 5 ML. | FR |
| 89. | SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL A BASE DE FLUORESCEÍNA SÓDICA 1%. FRASCO DE 5 ML. | FR |
| 90. | SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL A BASE DE TROPICAMIDA 10 MG/ML. FRASCO DE 5 ML. | FR |
| 91. | SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. FRASCO PLÁSTICO CONTA-GOTAS CONTENDO 5 ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL DE CLORIDRATO DE PROXIMETACAÍNA 5,0 MG/ML. | FR |
| 92. | SOLUÇÃO ANESTÉSICA OFTÁLMICA ESTÉRIL A BASE DE CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1%, CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1 %. FRASCO DE 10 ML. | FR |
| 93. | SONDAS PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, NÚMERO 14. TUBO DE PVC, ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. ESPESSURA DA SONDA: 5,5 MM; PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL. | UN |
| 94. | SORO FISIOLÓGICO 0,9 %, SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA. EMBALAGEM EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE, ALÇA GIRATÓRIA 360° E RETRÁTIL. LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS. FRASCO DE 500 ML. | FR |
| 95 | SORO GLICOSADO 5 %, SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA. PRINCÍPIO ATIVO: GLICOSE ANIDRA 5 %. EMBALAGEM EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE, ALÇA GIRATÓRIA 360° E RETRÁTIL. LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; FRASCO DE 500 ML. | FR |
| 96. | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, PONTA IMPERMEÁVEL; BEEP SONORO; VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM ALTA VISIBILIDADE; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PRECISÃO ELEVADA DE +/- 0,1 C; A PROVA D’ÁGUA; MEDIÇÃO EM 1 MINUTO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO; BATERIA JÁ INCLUSA. | UN |
| 97. | TREE WAY – TORNEIRA DE 3 VIAS, DE USO HOSPITALAR, CORPO DA VÁLVULA EM POLICARBONATO, ESTERILIZADO POR ÔXIDO DE ETILENO; APIROGÊNICO. CORPO TRANSPARENTE E CHAVE COLORIDA PARA DIRECIONAMENTO E OCLUSÃO DE FLUXO COM MOVIMENTAÇÃO SUAVE. | UN |
| 98. | TUBO DE LÁTEX EXTRA GROSSO, 210 – ULTRA RESISTENTE, 18 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 13 MM DE DIÂMETRO INTERNO. | MT |
| 99. | TUBO DE LÁTEX PARA GARROTE, TENSÃO EXTRA FORTE, 205, AMARELO, DIÂMETRO EXTERNO +- 12 MM, DIÂMETRO EXTERNO +-8 MM. | MT |
| 100. | TUBOS ENDOTRAQUEAIS, MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DISPONÍVEL COM BALÃO, FABRICADO COM MATERIAL ATÓXICO, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO. CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL; BALÃO DE ALTO VOLUME BAIXA PRESSÃO. TAMANHOS: 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0. | UN |
| 101 | UMIDIFICADOR DE OXIGÊNOTERAPIA, COMPOSTO POR UMA TAMPA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO DE PLÁSTICO. O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250 ML, FRASCO DE PVC. | UN |
| 102 | TESTE DE URÉASE LÍQUIDO. UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DIRETA DA BACTÉRIA HELICOBACTER PYLORI NA MUCOSA GÁSTRICA (BIÓPSIA) COLHIDA POR ENDOSCOPIA. CAIXA COM 50 MICRO TUBOS COM 0,5 ML CADA QUANTIDADE: 50 TESTES. | CX |
| 103 | TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT, BRANCA, SANFONADA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 104 | VASELINA LÍQUIDA, USADA COMO LUBRIFICANTE DE USO GERAL. FRASCO DE 1 LITRO. | FR |

2.2 Os produtos serão entregues parcelados à medida que forem sendo requisitados, conforme requisição emitida pelo CISALP, após assinatura do contrato.

2.2.1 Os produtos entregues deverão estar com a data de validade devidamente em dia.

2.3 - Os quantitativos previstos poderão ser acrescentados ou suprimidos, até o limite de 25 % (vinte e cinco) por cento sobre o valor inicial do contrato, conforme parágrafo primeiro, do Artigo 65, da Lei nº 8666/93.

2.4. FONTE DOS RECURSOS: Prestação de serviços.

2.5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0003 3.3.90.39

3. DO CREDENCIAMENTO, CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CADASTRO DAS PROPOSTAS.

3.1 Os proponentes se farão representar nesta licitação e para todos os demais atos dela, por procurador com poderes específicos ou por seu representante legal, no dia, horário e local estabelecidos no item 1.1 e no item 10 deste edital. A CARTA DE CREDENCIAMENTO, ou a PROCURAÇÃO e/ou a PROVA DE CONDIÇÃO DE SÓCIO OU DIRETOR DA EMPRESA deverá ser outorgada com poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao processo, conforme modelo anexo, que deverá ser entregue ao Pregoeiro no inicio deste Pregão.

3.2 - O credenciamento, declaração de pleno atendimento que instruem esta licitação deverá ser apresentado no local, dia e hora determinados ao Pregoeiro e sua equipe de apoio.

Obs.: A não apresentação da declaração de “pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação” (modelo anexo), implica na eliminação automática da licitante no presente pregão. Com a presença do representante o mesmo poderá emitir a declaração de pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação de próprio punho, desde que esteja devidamente credenciado.

3.3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

3.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de lances verbais, negociação de preços, declararem a intenção de interpor recursos, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação relativa a este Pregão.

3.5 - O credenciamento deverá ser feito com a apresentação dos documentos abaixo relacionados:

a) Cédula de Identidade ou documento equivalente;

b) Cópia do CONTRATO SOCIAL ou ESTATUTO da pessoa jurídica interessada, se o representante for sócio ou dirigente; ou;

c) CARTA DE CREDENCIAMENTO devidamente assinada pelo representante legal da Licitante (juntamente com a Cópia do Contrato Social ou Estatuto da Pessoa Jurídica interessada), constando poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, desistir da intenção de interpor recursos, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, se for funcionário ou representante da Licitante, devendo este documento obrigatoriamente conter assinatura reconhecida em cartório oficial, não sendo admitido em nenhuma hipótese xérox deste documento, ou;

d) Procuração por instrumento público ou particular do qual constem poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, desistir da intenção de interpor recursos, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, se for funcionário ou representante da Licitante (juntamente com a Cópia do Contrato Social ou Estatuto da Pessoa Jurídica interessada).

e) O credenciamento deverá ter firma (assinatura) reconhecida na assinatura em cartório.

3.6 - A ausência do credenciado, no momento da sessão, importará em sua imediata exclusão para a fase de lances, sendo válida somente a proposta apresentada no envelope – Proposta de Preços, não podendo em nenhuma hipótese o credenciado substabelecer.

3.7 – Poderá o credenciado substabelecer poderes caso fique impossibilitado de comparecer na sessão estipulada conforme item 1.4 deste Edital, desde que faça cumprir o item 5.5 e substabeleça em documento autenticado em cartório.

3.8. Poderão participar do presente pregão PRESENCIAL as empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste Edital e seus Anexos.

3.9. Não será admitida a participação de empresa:

3.9.1. Que se encontre em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação.

3.9.2. Que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

3.9.3 Na Proposta devem estar previsto todos os custos diretos e indiretos pertinentes à formação dos preços do objeto, incluindo despesas com impostos, fretes, seguros, taxas e demais encargos, não sendo lícita cobrança posterior de qualquer ônus, ficando a licitante obrigada a fornecer o objeto pelo valor resultante de sua Proposta/Lance.

3.9 A apresentação da (s) proposta (s) implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

3.10 Serão desclassificadas às propostas de preços que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, sejam por omissão ou por apresentarem irregularidades insanáveis.

4. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

4.1. Aberta à etapa competitiva (Sessão Pública), todos os licitantes poderão dar lances.

4.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo valor unitário do item.

4.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado com valor menor de no mínimo 10% (dez por cento).

5 – DOS ENVELOPES:

Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação que instruem esta licitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em envelopes fechados e indevassáveis, sobre cujas bordas de fechamento deverão constar à rubrica do representante da Licitante, para convalidar a não violação de sua abertura oficial, e conter em sua parte externa, os dizeres:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ALTO PARANAÍBA – CISALP.

NOME DO LICITANTE:_______________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

ABERTURA 9:00 hs – DATA: 26/07/2018

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ALTO PARANAÍBA – CISALP.

NOME DO LICITANTE:_______________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

ABERTURA 9:00 hs – DATA: 26/07/2018

ENVELOPE 02 – HABILITAÇÃO

5.1 – Admitir-se-á a remessa dos envelopes, por via postal ou qualquer outro sistema de entrega, desde que entregues até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital aos cuidados do Pregoeiro para o endereço abaixo:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE DO ALTO PARANAIBA - CISALP

A/C PREGOEIRO

Rua Juquinha Souto, nº 100, Bairro Novo Horizonte, Lagoa Formosa – MG

5.1.1 – O CISALP/Pregoeiro não se responsabilizará se a documentação e a proposta encaminhadas por via postal ou qualquer outro sistema de entrega, por conta e risco exclusivos da remetente, não forem entregues em tempo hábil ao Pregoeiro.

6 – DA DOCUMENTAÇÃO:

A declaração de atendimento aos requisitos de habilitação e das propostas juntamente com o credenciamento, deverá ser entregue ao Pregoeiro, conforme modelos anexos.

7 - ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS:

As Propostas deverão ser elaboradas em papel timbrado da Proponente e de acordo com as exigências pertinentes desta licitação. Caso a empresa não possua papel timbrado, deverá constar no cabeçalho da folha o carimbo oficial da empresa. Deverão ser datilografadas ou digitadas, em ÚNICA VIA, com escrita em uma só face de cada folha, sem emendas nem rasuras, não ressalvadas, devendo constar da mesma, de forma clara e precisa, os elementos, documentos e requisitos seguintes:

a) - Local e data

b) – Nome/Razão social da proponente

c) – Endereço, telefone, fax e e-mail do proponente

e) – deverá constar dentro do envelope “proposta”

f) - Assinatura do representante legal da empresa correspondente, na última página da proposta, devendo todas as demais, se houver serem rubricadas pelo mesmo.

g) - As licitantes que se enquadram como Micro ou Pequena Empresa, nos termos da Lei Complementar 123/2006, caso desejem obter tais benefícios deverão comprovar essa condição mediante apresentação de certidão expedida pela junta comercial de seu domicílio, conforme o Art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 03/05/2007, juntamente com a Proposta Comercial, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes.

h) As propostas deverão constar na expressão monetária nacional, segundo o modelo em anexo. O valor deve ser expresso em algarismos e por extenso, sendo que prevalecerá em caso de divergência, o preço relatado por extenso.

g) Deverá constar na proposta juntamente com os preços, a marca de cada um dos itens que serão fornecidos pela licitante.

h) Os itens de desinteresse e/ou não comercializados pela licitante deverão constar na proposta com a inscrição “NÃO OFERTADO” no campo de preenchimento do valor.

8 - ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

8.1 -Deverão conter no envelope de habilitação os seguintes documentos abaixo relacionados, com o prazo de validade absolutamente em dia:

REGULARIDADE FISCAL/TÉCNICA

- Certificado de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS).

- Regularidade Fiscal junto à Fazenda Municipal sede da Licitante.

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual.

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos com a Divida Ativa da União – Certidão Conjunta.

e) certidão negativa de débitos trabalhistas.

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

g) Alvará sanitário e de funcionamento.

§ Único - Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, sendo que, os que não constarem prazo de validade fixado serão considerados 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão,

8.2 - Somente serão aceitas cópias legíveis, obtidas a partir do original, ficando reservado ao Pregoeiro e sua equipe de apoio o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar conveniente. Sendo que para as alíneas acima os interessados deverão apresentar cópias autenticadas e não serão aceitos fax de nenhum documento de habilitação.

8.3 – No caso de certidões emitidas pelo Sistema Eletrônico, as mesmas serão admitidas na forma original ou em cópias autenticadas, podendo a Equipe de Apoio promover diligencia junto a Internet, para comprovação de sua veracidade.

§ 1 – Solicitamos que os documentos estejam classificados, catalogados, enumerados com os mesmos números dos itens exigidos neste Edital e com índice indicativo.

§ 2 - Será assegurado à Micro ou Pequena Empresa que tenha exercido o direito de preferência, e que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da notificação do pregoeiro, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro, para a necessária regularização, sendo que, a não-regularização da documentação fiscal da Micro ou Pequena Empresa, no prazo previsto, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

8.4. A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica para comprovação de aptidão para fornecimento do objeto desta licitação, através de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para a qual a interessada já tenha fornecido objeto compatível.

9 – DO JULGAMENTO:

No horário e local indicados no Preâmbulo, será aberta a sessão pública de processamento do Pregão, iniciando-se com o recebimento e verificação do credenciamento. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante, presente ao evento, devidamente credenciado.

9.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de Menor Preço por item.

9.2 - No curso da sessão, classificadas as propostas, o autor da oferta de menor valor e das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquelas poderão fazer novos lances verbais decrescentes e sucessivos de no mínimo 10 % (dez por cento) da proposta anterior, até a proclamação do vencedor.

9.3 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes à de menor valor, até o máximo de 03 (três), incluindo a de menor valor, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.4 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, sendo a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, ou a ausência de representante credenciado, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

9.5 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

9.6 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito e será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para verificação do atendimento das condições fixadas no Edital, sendo-lhe facultado o saneamento da documentação na própria sessão.

9.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

9.8 – Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma Micro ou Pequena Empresa e se houver proposta apresentada por Micro ou Pequena Empresa até 5% superior à melhor proposta proceder-se-á da seguinte forma:

a) - Será oportunizado o exercício do direito de preferência à Micro ou Pequena Empresa, que consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como Micro ou Pequena Empresa.

b) - O novo valor proposto pela Micro ou Pequena Empresa deve ser apresentado após o encerramento da fase de lances, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do pregoeiro, sob pena de preclusão do direito de preferência.

c) - O lance ofertado por empresa que não esteja no uso da prerrogativa do direito de preferência, será excluído pelo pregoeiro.

d) Caso a Micro ou Pequena Empresa não atenda às exigências do edital serão convocadas as Micro ou Pequenas Empresa remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5%, obedecida à ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

e) Na hipótese de nenhuma Micro ou Pequena Empresa exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como Micro ou Pequena Empresa que apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação.

f) Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar.

11.6.2 - No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das Micro ou Pequena Empresa, para efeito de classificação, o desempate far-se-á por meio de sorteio.

11.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

11.8 – Da Licitante vencedora será solicitado à apresentação de nova proposta escrita referente ao valor final apurado, no caso de haver redução do valor da proposta apresentada inicialmente, devendo a Licitante apresentar a nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da divulgação do resultado final/adjudicação efetuado pelo Pregoeiro no ato da sessão publica.

11.8.1 – O Não cumprimento deste prazo implicará na aplicação das sanções previstas no Art. 7º da Lei 10.520/02.

11.9 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

11.10 - A licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope Documentação, será inabilitada.

§2 - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á por meio de sorteio.

§3 - Quando todas as propostas tiverem sido desclassificadas, a Administração municipal poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de outras propostas que não incorram nas falhas apontadas na desclassificação.

§4 - Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens ou ofertas não prevista neste Edital, nem indicações de desconto baseado nas ofertas das demais Licitantes.

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS/ADJUDICAÇÃO:

No final da sessão, a Licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, neste momento o pregoeiro decidirá motivadamente se receberá ou não o recurso. Caso decida pelo recebimento do recurso, abrir-se-á então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões, ficando as demais Licitantes intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame à Licitante vencedora e o encaminhamento do processo para a homologação.

13 – DAS PENALIDADES:

Acarretará, a licitante vencedora, impedimento de licitar com o Poder Público, e será descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecimento a que se refere o inciso XIV, artigo 4°, Lei 10.520/02, pelo prazo de 5 (cinco) anos sem prejuízo da multa no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor da proposta vencedora, no caso de:

a) Recusa injustificada para celebrar o contrato dentro do prazo de validade da proposta;

b) Não aceitar o instrumento equivalente de convocação para a entrega dos serviços dentro dos prazos estabelecidos pela Administração;

c) Retardar, falhar ou fraudar a execução dos serviços;

d) Entregar os equipamentos/mercadorias/serviços em desacordo com o licitado;

e) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

f) Não manter as condições da proposta;

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

13.1 - As multas serão automaticamente descontadas de quaisquer créditos ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

14 – DA CONVOCAÇÃO:

O Pregoeiro do CISALP convocará oficialmente a licitante vencedora para celebrar contrato nos termos deste edital.

14.1 – A licitante vencedora será convocada dentro do prazo de validade da sua proposta.

14.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora para celebrar o contrato, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas na Lei de Licitações e Pregão;

15 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data limite para a entrega dos envelopes.

15.1 - Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação do CISALP julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis que antecedem a data marcada para a abertura do Envelope nº 01.

15.2 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”.

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Este edital estará disponível na sede do CISALP, sendo que quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação, serão prestados pela Comissão Permanente de licitação do Consórcio, situado na Rua Juquinha Souto, n° 100, bairro Novo Horizonte, Lagoa Formosa/MG, Fone (034) 3824 – 1733, email: licitacao@cisalp.com.br.

16.1 - Em caso de revogação ou anulação deste Pregão serão observadas as disposições da Lei n.º 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 e alterações;

16.2 - Aplica-se ao presente instrumento convocatório nas partes omissas, a legislação em vigor e serão repassados ao pregoeiro.

16.3 - Poderão participar deste certame as empresas que comprovarem possuir as exigências deste edital.

16.4 - Fazem parte integrante deste Edital:

● Anexo I- Planilha de descrição do objeto;

● Anexo II- Modelo de credenciamento;

● Anexo III- Modelo de Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação;

● Anexo IV- Planilha de Apresentação de Propostas;

● Anexo V- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;

● Anexo VI- Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital;

● Anexo VII- Modelo de Declaração de que não emprega menores de 18 anos;

● Anexo VIII- Minuta do Contrato.

Lagoa Formosa, 24 de maio de 2018.

___________________________________

Marta Batista de Andrade Oliveira

P.C.P.L.

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO/TERMO DE REFERENCIA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS | UN |
| --- | --- | --- |
|  | ÁCIDO ACETILSALÍCILICO – AAS 100 MG, USO ADULTO E INFANTIL. CARTELA CONTENDO 10 COMPRIMIDOS | CART |
|  | ADRENALINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 1 ML. | AMP |
|  | ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, SEU USO OBJETIVA A DILUIÇÃO E SOLUBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. AMPOLA DE 10 ML. | AMP |
|  | AGULHA DESCARTÁVEL, COM DIÂMETRO DE 0,40 X 1,20 MM, FEITA EM AÇO INOX, ESTÉRIL. CAIXA COM 100UNIDADES. | CX |
|  | AGULHA DESCARTÁVEL, COM DIÂMETRO DE 0,45 E COMPRIMENTO 13 MM, FEITA EM AÇO INOX, ESTÉRIL. CAIXA COM 100UNIDADES. | CX |
|  | AGULHA DESCARTÁVEL, COM DIÂMETRO DE 0,7 E COMPRIMENTO DE 25 MM, FEITA EM AÇO INOX, ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
|  | ÁLCOOL EM GEL 70°, PARA ASSEPSIA COMPLETA DAS MÃOS. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 01 LITRO. | CX |
|  | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM, COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM E 7.2 DE ÁGUA DESMINERALIZADA. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 01 LITRO. | CX |
|  | ALGODÃO HIDRÓFILO, COMPOSIÇÃO 100% DE FIBRAS DE ALGODÃO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, DIÂMETRO DE CADA DISCO: 5.5 CM. PACOTE DE 1000 GRAMAS. | PAC |
| 1 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO ESCURO, COR MARRON (ÂMBAR), BICO RETO, COM CAPACIDADE DE 500 ML. | UN |
|  | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, BICO RETO, COM CAPACIDADE DE 500 ML | UN |
|  | ASPIRADOR CIRÚRGICO, INDICADO PARA ASPIRAR LIQUIDO E SECREÇÃO DE FORMA SILENCIOSA E PRÁTICA. O EQUIPAMENTO É PORTÁTIL, FACILITANDO O USO. MOTOR BIVOLT, COMPACTO, EM ALUMÍNIO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO; VÁLVULA DE SEGURANÇA ANTI-TRANSBORDAMENTO; EQUIPAMENTO CAPAZ DE FORNECER VAZÃO LIVRE DE FLUXO DE 27 LITROS POR MINUTO. REGULAGEM FEITA ATRAVÉS DE BOTÃO DE CONTROLE DA ASPIRAÇÃO. OFERECE ALÇA PARA FACILIDADE DE TRANSPORTE. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL E INQUEBRÁVEL COM CAPACIDADE DE 1.500 ML. POTÊNCIA, MOTOR 190 WATTS. CARENAGEM CONSTRUÍDA EM ABS TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS OU OXIDAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE EVITA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO COLETOR.POSSUI TAMBÉM FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE ALÉM DE OFERECER PROTEÇÃO AO MOTOR, EVITANDO QUE O MESMO SEJA ATINGIDO POR SECREÇÃO. | UN |
|  | BOBINA DE FILME PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM, EM PAPEL TÉRMICO (VÍDEO PRINTER), 110MM X 20 M, TIPO NORMAL. CAIXA COM 10 UNIDADES. | CX |
|  | BOBINA TÉRMICA PARA EXAMES DE OFTALMOLOGIA, MEDINDO 57 MM X 30 M. CAIXA COM 30 UNIDADES. | CX |
|  | BOCAL SIMPLES PARA ADULTO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, USADO NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA. DIMENSÕES L: 32 X C:46 X A: 27 MM. | UN |
|  | CABO ÓPTICO DE COMUNICAÇÃO MONITOR ABPM – 04 USB. | UN |
|  | CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE, PRODUZIDA A PARTIR DE PAPELÃO ONDULADO DE COR PARDA. INDICADA PARA DESPREZAR TODO O MATERIAL QUE CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. POSSUI CONTRA-TRAVA E ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE DE 20 LITROS. | UN |
|  | CAMISOLA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADAS EM NÃO – TECIDO NA COR BRANCA (TNT- TECIDO NÃO TEXTURIZADO) 100% POLIPROPILENO, ANTI – ALÉRGICO, PERMEÁVEL, NÃO INFLAMÁVEL, SEM MANGAS, NA GRAMATURA 20 E 30.TAMANHO ÚNICO. | UN |
|  | COMPRESSA CIRÚRGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO MEDINDO 45 X 50 CM. TECIDA EM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO. PACOTE COM 50 UNIDADES. | PAC |
|  | CÂNULAS DE GUEDEL, OROFARÍNGEAS, FABRICADA DE POLIETILENO, NÚMERO DE 0 A 5, COM REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE INDETERMINADA. TAMANHO: 0; TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 9,6MM X4,9MM; COMPRIMENTO:6CM. TAMANHO:1; TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 9,8MMX5,1MM; COMPRIMENTO:7CM. TAMANHO:2; TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 10MM X 5,2 MM; COMPRIMENTO:8CM. TAMANHO:3; TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 11,4MM X 5,2 MM; COMPRIMENTO:9,5CM. TAMANHO:4; TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 11,6MM X 6,2MM; COMPRIMENTO:12CM. TAMANHO:5; TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 16MMX8,6MM; COMPRIMENTO: 12,5CM. KIT COM 06 UNIDADES. | KIT |
|  | CAPTOPRIL 25 MG, USO ADULTO E INFANTIL, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | CX |
|  | CARTÃO DE MEMÓRIA SD 8 GB, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAPA | UN |
|  | CATETER DE OXIGÊNIO, MODELO TIPO ÓCULOS, CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. | UN |
|  | KIT DE OXIGÊNIO, PORTÁTIL, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO: 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO (SEM CARGA), CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO COM 0,68M³; 01 VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO A BILHA; 01 UMIDIFICADOR DE AR; 01 MANGUEIRA DE CONEXÃO; 01MÁSCARA; 01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL N° 0, 1, 2, 3, 4, 5 01 CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO. | UN |
|  | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 20 ML. | FR |
|  | CLOPIDOGREL 75 MG. CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS REVESTIDOS. | CX |
|  | CLORIDRATO DE PETIDINA SEM CONSERVANTES, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM AMPOLAS 50 MG/ML, DE 2 ML, DE USO PEDIÁTRICO E ADULTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 28. | COMPRESSA DE GAZE MEDINDO 7,5 X 7,5, HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 9 FIOS, COM OITO DOBRAS, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, QUE EVITAM SOLTURA DE FIOS. PACOTE COM 500 UNIDADES. | PAC |
| 29. | COTONETES COM HASTES FLEXÍVEIS, CONFECCIONADO EM ALGODÃO HIDRÓFILO. CAIXA COM 75 UNIDADES. | CX |
| 30 | CURATIVO MICRO POROSO NA COR BEGE, EM FORMATO REDONDO, FLEXÍVEL, MACIO, FABRICADO EM RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO QUE PERMITE À RESPIRAÇÃO DA PELE E RESISTENTE A ÁGUA. CAIXA COM 200 UNIDADES. | CX |
| 31 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO EQUIPAMENTO PEQUENO E LEVE 1,1 KG (INCLUINDO PÁS E BATERIAS). PARA USO EM ADULTOS E CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE ,ATRAVÉS DO USO DE PÁS PEDIÁTRICAS (OPCIONAIS). COMANDO DE VIVAVOZ EM PORTUGUÊS. RESISTENTE A QUEDAS, VIBRAÇÕES, JATOS DE ÁGUA E POEIRA. (IP 56) FORMA DE ONDA BIFÁSICA COM ESCALA DE ENERGIA ATÉ 200 JOULES, COM TEMPO DE CARGA MENOR QUE 8 SEGUNDOS PARA 150 JOULES E MENOR QUE 12 SEGUNDOS PARA 200 JOULES. FÁCIL OPERAÇÃO (APENAS 2 BOTÕES). LEDS QUE ACENDEM INDICANDO O CORRETO PROCEDIMENTO, DE ACORDO COM O QUE É INSTRUÍDO PELA VIVAVOZ. METRÔNOMO INTERNO QUE AUXILIA O USUÁRIO NO RITMO DA RCP. BATERIA DE LÍTIO COM CAPACIDADE PARA MAIS DE 60 CHOQUES A 200 JOULES E MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE 6 HORAS, OU 3 ANOS EM STAND BY . APROVADO DE ACORDO COM OS PADRÕES DA AMERICAN HEART ASSOCIATIONS GUIDELINE 2005 SEGUE A DIRETRIZ 123. PÁS COM BATERIA INTEGRADA, GARANTINDO SEMPRE EQUIPAMENTO PRONTO PARA O USO. MEMÓRIA INTERNA COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAGEM DE 90 MINUTOS DE ECG E EVENTOS COM CONEXÃO USB (CABO E SOFTWARE OPCIONAIS). EMBALAGEM CONTENDO 1 DEA HEARTSINE SAMARITAM PAD ,MODELO 350P, 1 ESTOJO, 1 MANUAL CD E DVD DE USO E 1 PAR DE PÁS COM BATERIAS INTEGRADAS. CARTUCHO ELETRODOS INF C/BATERIA: CARTUCHO DESCARTÁVEIS DE ELTRODOS PARA DESFIBRILAÇÃO E BATERIA.VIDA ÚTIL: NORMALMENTE 03 ANOS E MEIO, A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. CAPACIDADE: ATÉ 30 CHOQUES A 200 J OU 6 HORAS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO. | UN |
| 32. | DETERGENTE ENZIMÁTICO, 4 ENZIMAS, COMPROVADAMENTE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA. ALTAMENTE EFICAZ CONTRA A MATÉRIA ORGÂNICA. POSSUI ALTO PODER DESENGORDURANTE, REMOVENDO PROTEÍNAS, AMIDOS, LIPÍDEOS E COMPONENTES DO BIOFILME E BIOCARGA. LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. GALÃO COM 5 LITROS. | GL |
| 33. | DIAZEPAM 10 MG (SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA), AMPOLA COM 2 ML DE USO HOSPITALAR, ANSIOLÍTICO E MIORRELAXANTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 34. | DIAZEPAM 10 MG, USO ADULTO E PEDIÁTRICO, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | CX |
| 35. | DIPIRONA GOTAS, USO ADULTO E INFANTIL, A DIPIRONA É UMA SUBSTÂNCIA ANALGÉSICA QUE CONTROLA A DOR E TEM AINDA PROPRIEDADES ANTITÉRMICAS. FRASCO DE 50 MG/ML. FRASCO DE 20 ML. | FR |
| 36. | DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA - SCALP Nº 23, POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK, SUPORTE COM ALETAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA. ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO. ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 37 | EQUIPO DE MACROGOTAS, ESTÉRIL; FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR; PROVIDO DE PINÇA ROLETE, INJETOR LATEARAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, CÂMARA GOTEJADORA COM DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO E FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 UM. CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL; TUDO COM 1,5 M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. | UN |
| 38. | EQUIPO DE MICROGOTAS - PROTETOR DA PONTA PERFURANTE: MANTÉM A ESTERILIDADE DA PONTA PERFURANTE E DO INTERIOR DO EQUIPO. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL: EM MATERIAL ATÓXICO.PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E DO PROCESSO DE GOTEJAMENTO. FILTRO DE PARTÍCULA PARA ASSEGURAR QUE TODA SOLUÇÃO ADMITIDA NA CÂMARA DE GOTEJAMENTO SEJA FILTRADO. REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE): PERMITE CONTROLE PRECISO DO GOTEJAMENTO, SENDO CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DANIFICAR O TUBO. INJETOR LATERAL: ACESSÓRIO COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE QUE PERMITE MÚLTIPLAS INJEÇÕES DE MEDICAÇÃO. TUBO FLEXÍVEL: CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE. ESTERILIZAÇÃO: A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO. | UN |
| 39 | ESCOVA DE LIMPEZA PARA CANAL DE TRABALHO DE ENDOSCÓPIO COM TUBO DE EXTENSÃO DE 6,0 MM DE DIÂMETRO EXTERNO POR 2300 MM DE COMPRIMENTO COM DUPLA ESCOVA COM CERDAS EM NYLON. | UN |
| 40. | ESFIGNOMANÔMETRO COM BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO DE METAL, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO. BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC, (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM); VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. | UN |
| 41. | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. DIMENSÕES: 10 CM X 4,5 CM. | UN |
| 42 | ESTETOSCÓPIO, COM REVESTIMENTO ANTI-FRIO, CRIADO PARA O CONFORTO DO PACIENTE; TUBO PVC DE 78 CM; ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS ADICIONAIS. | UN |
| 43. | FENOBARBITAL 100 MG. AMPOLA DE 1 ML. | AMP |
| 44. | FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA NA COR BEGE. CONFECCIONADA POR TECIDO RAYON DE VISCOS.DIMENSÕES: 50 MM X 10 M. | UN |
| 45. | FITA ADESIVA AUTOCLAVÁVEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS A VAPOR. DIMENSÕES: 19 MM X 30 M. | UN |
| 46. | FLUMAZENIL, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 0,1MG/ML, USO ADULTO E PEDIÁTRICO. CAIXA CONTENDO 5 AMPOLAS DE 5 ML. | CX |
| 47. | FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, GRADUAÇÃO DE 0 A 15 L/MIN, ESFERA DE INOX, ROSCA MACHO ¼ NPT. | UN |
| 48. | FORMOL LÍQUIDO INCOLOR, FÓRMULA: ALDEÍDO FÓRMICO. FRASCO DE 01 LITRO. | FR |
| 49. | FRASCO COM TAMPA PARA BIÓPSIA, MATERIAL: VIDRO, COR: TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE 50 ML. | UN |
| 50. | GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM (ULTRA-GEL) COMPOSIÇÃO: CARBÔMERO, ÁGUA DEIONIZADA, CONSERVANTE, UMECTANTE E ALCALINIZANTE. SOLÚVEL EM ÁGUA, NÃO GORDUROSO E NÃO ESCORRE. GALÃO DE 5 LITROS. | GL |
| 51. | GLICOSE 50 % - AMPOLAS PLÁSTICAS DE ALTA QUALIDADE CONFECCIONADAS EM POLIETILENO - 500 MG/ML. AMPOLA DE 10 ML. | AMP |
| 52 | GLOSSOCÁTOCO (ABAIXADOR DE LÍNGUA), FORMA DE ESPÁTULA, MATERIAL: MADEIRA. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PC |
| 53. | HIDRATO DE CORAL, 20 %, XAROPE. FRASCO COM 100 ML. | FR |
| 54 | KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO (LANCETADOR + 01 CAIXA DE LANCETAS + 01 CAIXA DE TIRAS REATIVAS + 01 MONITOR + 01 ESTOJO) COM VISOR MAIOR. | UN |
| 55. | BATERIA COMPATÍVEL COM O APARELHO MONITOR DE GLICEMIA | UN |
| 56. | TIRAS REATIVAS COMPATÍVEL COM O APARELHO MONITOR DE GLICEMIA . | CX |
| 57. | LANCETAS DESCARTÁVEIS, DISPOSITIVO PERFUROCORTANTE, METÁLICO E DE USO ÚNICO. ESTERELIZADA POR RAIO GAMA, A LANCELA É EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM FILME POLIMÉRICO TERMOSSELADO. AGULHA 23 G / 0,65 MM. CAIXA COM 200 UNIDADES. | CX |
| 58. | LÂMPADA DE FENDA 9 FUROS HAAG STREIT. 21,6 W. | UN |
| 59. | LARINGOSCÓPIO, KIT COMPLETO COM LÂMINAS CONVENCIONAL CURVAS E RETAS EM TODAS AS NUMERAÇÕES. TAMANHO DE 0 A 5. MATERIAL: INOX TAMANHO: MÉDIO ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS TIPO C. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | KIT |
| 60. | LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO E OTOSCÓPIO, MODELO UNIVERSAL 2,5 V. DIMENSÕES: A: 1,70 CM X L: 0,50 CM X P: 0,50 CM | UN |
| 61. | LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA - SD 8 GB | UN |
| 62. | LENÇOL HOSPITALAR BRANCO, DESCARTÁVEL. ROLO MEDINDO 70 CM POR 50 M. | ROLO |
| 63. | LENÇOS DE PAPEL PARA OLHOS TRIPOS, DESCARTÁVEIS, ULTRASUAVE, SEM PERFUME, TAMANHO: 20,5 X 20,5 CM. EMBALAGEM COM 100 LENÇOS. | UN |
| 64. | LIDOCAÍNA SPRAY – 10% (100 MG/ML) USO ADULTO E INFANTIL (ANESTÉSICO TÓPICO). FRASCO COM 50 ML. | FR |
| 65. | LUVAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM LÁTEX NATURAL, SEM ADIÇÃO DE PIGMENTAÇÃO, COM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO). CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO P. | CX |
| 66. | LUVAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, SEM ADIÇÃO DE PIGMENTAÇÃO, COM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO). CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO M. | CX |
| 67 | LUVAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, SEM ADIÇÃO DE PIGMENTAÇÃO, COM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO). CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO G. | CX |
| 68. | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG / 5ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 120 ML. | FR |
| 69 | MANGUITO ABPM – 04 INFANTIL | UN |
| 70 | MANGUITO ABPM – 04 GRANDE | UN |
| 71 | MÁSCARA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% DE POLIPROPILENO. DISPÕE LATERALMENTE DE DOIS ELÁSTICOS DO TIPO ROLIÇO RECOBERTO COM ALGODÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 72 | ONDANSETRONA, CLORIDRATO, 4 MG. CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS. | CX |
| 73. | OTOSCÓPIO COM 5 ESPÉCULOS, CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS, REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE; VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V; FUNCIONA COM 2 PILHAS MÉDIAS (TIPO C). ACOMPANHA 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTES CALIBRES E QUANTIDADES: - 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 - 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 - 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 - 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 - 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5 | UN |
| 74. | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. COM AJUSTE AUTOMÁTICO DO PROCESSAMENTO DE SINAIS EM CONDIÇÕES ADVERSAS; INDICADOR DE AMPLITUDE DE PULSO E MOSTRA A RELATIVA (NÃO NORMALIZADA) AMPLITUDE DE PULSO; EXIBIÇÃO EM FORMA DE ONDA SPO2; VISOR DE LED COLORIDO; LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE APENAS COLOCANDO E TIRANDO O DEDO DO SENSOR. RESISTÊNCIA CONTRA PINGOS DE ÁGUA; MODO DE MEDIÇÃO CONTÍNUA, COMPRIMENTO DE ONDA DUPLA DE LED. | UN |
| 75. | PAPEL GRAU CIRÚRGICO - EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. - PAPEL GRAU CIRÚRGICO (GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2) EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2; - FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS POLIETILENO/POLIPROPILENO (GRAMATURA MÍNIMA 54 G/M2) UNIDAS COM ADESIVO ATÓXICO; - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL À MICROORGANISMOS, RESISTENTES AO CALOR, LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; - ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME NA VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; - CONTÉM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO, EM ÁREA IMPRESSA COM TINTA ESPECIAL, SENSÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA VAPOR QUE INDICA ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO A ESSE PROCESSO. - SELAGEM MULTILÍNEA TRIPLA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-9 (ANEXO C); - INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; - APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS TUBULAR 25 CM X 100 M | UN |
| 76 | PASTA ELETRO CONDUTORA USADA NA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA. COR BRANCA, COM MATÉRIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE, COM BOA ADERÊNCIA E CONDUTIVIDADE, INODORA E QUE NÃO RESSECA DURANTE O EXAME. FRASCO COM 1000 GRAMAS. | FR |
| 77. | PINÇA PARA BIOPSIA DESCARTÁVEL REVESTIDA, GASTRO COM ESPÍCULA. TAMANHO: 2,3 X 240 CM. | UN |
| 78 | METOCLOPRAMIDA, USO INJETÁVEL IM OU IV. AMPOLA DE 10MG/2ML. | AMP |
| 79 | POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL. ACETATO DE RETINOL 10000 UI, AMINOÁCIDOS 2,5%, METIONINA 0,5 %, CLORANFENICOL 0,5%, DE USO ADULTO E PEDIÁTRICO. TUBO CONTENDO 3,5 G. | UN |
| 80. | PRESERVATIVO, CONTRACEPTIVO DE BARREIRA, LÁTEX, SEM LUBRIFICANTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 81. | SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE PARA 30 LITROS. PACOTE COM 50 UNIDADES. | UN |
| 82. | SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS. PACOTE COM 50 UNIDADES. | UN |
| 83. | SERINGA DE PLÁSTICO 3 ML HIPODÉRMICA, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, COM BISEL TRIFACETADO COM TAMPA PROTETORA, ATÓXICAS E APIROGÊNICAS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 84. | SERINGA DE PLÁSTICO 20 ML HIPODÉRMICA, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, COM BISEL TRIFACETADO COM TAMPA PROTETORA, ATÓXICAS E APIROGÊNICAS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 85. | SIMETICONA, GOTAS 75 ML (USO ADULTO/PEDIÁTRICO). FRASCO CONTEÚDO 15 ML. | FR |
| 86. | SOLUÇÃO A BASE DE GLUTARALDEÍDO 2% ESTERILIZANTE QUÍMICO E DESINFETANTE HOSPITALAR. FRASCO DE 05 LITROS. | FR |
| 87. | SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL A BASE DE CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO 1%, EM FRASCO PLÁSTICO CONTA GOTAS DE USO ADULTO E PEDIÁTRICO. FRASCO DE 5 ML. | FR |
| 88. | SOLUÇÃO OFTÁLMICA, ESTÉRIL A BASE DE CLORIDRATO DE FENILEFRINA 10%. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. FRASCO DE 5 ML. | FR |
| 89. | SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL A BASE DE FLUORESCEÍNA SÓDICA 1%. FRASCO DE 5 ML. | FR |
| 90. | SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL A BASE DE TROPICAMIDA 10 MG/ML. FRASCO DE 5 ML. | FR |
| 91. | SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. FRASCO PLÁSTICO CONTA-GOTAS CONTENDO 5 ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL DE CLORIDRATO DE PROXIMETACAÍNA 5,0 MG/ML. | FR |
| 92. | SOLUÇÃO ANESTÉSICA OFTÁLMICA ESTÉRIL A BASE DE CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1%, CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1 %. FRASCO DE 10 ML. | FR |
| 93. | SONDAS PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, NÚMERO 14. TUBO DE PVC, ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. ESPESSURA DA SONDA: 5,5 MM; PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL. | UN |
| 94. | SORO FISIOLÓGICO 0,9 %, SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA. EMBALAGEM EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE, ALÇA GIRATÓRIA 360° E RETRÁTIL. LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS. FRASCO DE 500 ML. | FR |
| 95 | SORO GLICOSADO 5 %, SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA. PRINCÍPIO ATIVO: GLICOSE ANIDRA 5 %. EMBALAGEM EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE, ALÇA GIRATÓRIA 360° E RETRÁTIL. LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; FRASCO DE 500 ML. | FR |
| 96. | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, PONTA IMPERMEÁVEL; BEEP SONORO; VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM ALTA VISIBILIDADE; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PRECISÃO ELEVADA DE +/- 0,1 C; A PROVA D’ÁGUA; MEDIÇÃO EM 1 MINUTO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO; BATERIA JÁ INCLUSA. | UN |
| 97. | TREE WAY – TORNEIRA DE 3 VIAS, DE USO HOSPITALAR, CORPO DA VÁLVULA EM POLICARBONATO, ESTERILIZADO POR ÔXIDO DE ETILENO; APIROGÊNICO. CORPO TRANSPARENTE E CHAVE COLORIDA PARA DIRECIONAMENTO E OCLUSÃO DE FLUXO COM MOVIMENTAÇÃO SUAVE. | UN |
| 98. | TUBO DE LÁTEX EXTRA GROSSO, 210 – ULTRA RESISTENTE, 18 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 13 MM DE DIÂMETRO INTERNO. | MT |
| 99. | TUBO DE LÁTEX PARA GARROTE, TENSÃO EXTRA FORTE, 205, AMARELO, DIÂMETRO EXTERNO +- 12 MM, DIÂMETRO EXTERNO +-8 MM. | MT |
| 100. | TUBOS ENDOTRAQUEAIS, MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DISPONÍVEL COM BALÃO, FABRICADO COM MATERIAL ATÓXICO, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO. CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL; BALÃO DE ALTO VOLUME BAIXA PRESSÃO. TAMANHOS: 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0. | UN |
| 101 | UMIDIFICADOR DE OXIGÊNOTERAPIA, COMPOSTO POR UMA TAMPA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO DE PLÁSTICO. O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250 ML, FRASCO DE PVC. | UN |
| 102 | TESTE DE URÉASE LÍQUIDO. UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DIRETA DA BACTÉRIA HELICOBACTER PYLORI NA MUCOSA GÁSTRICA (BIÓPSIA) COLHIDA POR ENDOSCOPIA. CAIXA COM 50 MICRO TUBOS COM 0,5 ML CADA QUANTIDADE: 50 TESTES. | CX |
| 103 | TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT, BRANCA, SANFONADA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| 104 | VASELINA LÍQUIDA, USADA COMO LUBRIFICANTE DE USO GERAL. FRASCO DE 1 LITRO. | FR |

Os medicamentos deverão ser entregues sem violação de embalagem, sem deterioração ou quaisquer outros fatores que possam comprometer o uso ou a qualidade dos mesmos e, de acordo com as Normas Sanitárias vigentes no país.

Em todos os produtos deverão conter dados de identificação e procedência, fabricação, validade, número de lote e número de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, modo de usar.

Será necessária a apresentação dos seguintes documentos: Licença Sanitária Estadual ou Municipal; Alvará de Funcionamento;

Tratando-se de produtos com prazo de validade, os mesmos NÃO serão aceitos caso o período transcorrido desde a data de sua fabricação ultrapasse 25% (vinte e cinco por cento) do período estipulado.

Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado do CISALP localizado à rua. Juquinha Souto, 100, Novo Horizonte – Lagoa Formosa -MG em dias úteis no horário de 07h as 17h.

Todos os itens deverão ser entregues conforme cronograma de entrega, observando o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos do recebimento da Autorização de Compra (NOTA DE EMPENHO).

A entrega deverá ocorrer em até 10 (dez) dias  corridos do recebimento da Autorização de Compra (NOTA DE EMPENHO), por se tratar de insumos médico-hospitalares.

ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) (***********************), portador (a) da Cédula de Identidade nº (***********) e CPF nº (***********), a participar da licitação instaurada pelo CISALP de medicamentos, materiais de assistência médico-hospitalar e materiais de consultório, na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa (***********************), CNPJ nº (***********), bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

(************), (**) de (*****) de 2018.

________________________________________________

Assinatura do dirigente da empresa

(reconhecer firma como pessoa jurídica)

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002

DECLARAÇÃO

(***********************), CNPJ (***********), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para fins do Pregão nº 004/2018, DECLARA expressamente que:

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital.

(***************), (**) de (*******) de 2018.

____________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: (********************)

Nº Cédula de Identidade: (**************)

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

Apresentamos nossa proposta para proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

| Item | Especificação dos Materiais/Serviços | Un | Quant | Vr.Unit | Vr.Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ácido Acetilsalícilico – AAS 100 mg, uso adulto e infantil. Cartela contendo 10 comprimidos | CART | 05 |  |  |  |
| 2 | Adrenalina, solução injetável. Ampola de 1 ml. | AMP | 05 |  |  |  |
| 3 | Água destilada para injeção estéril e apirogênica, seu uso objetiva a diluição e solubilização de medicamentos injetáveis. Ampola de 10 ml. | AMP | 800 |  |  |  |
|  | Agulha descartável, com diâmetro de 0,40 x 1,20 mm, feita em aço inox, estéril. Caixa com 100unidades. | CX | 10 |  |  |  |
| 4 | Agulha descartável, com diâmetro de 0,45 e comprimento 13 mm, feita em aço inox, estéril. Caixa com 100unidades. | CX | 08 |  |  |  |
| 5 | Agulha descartável, com diâmetro de 0,7 e comprimento de 25 mm, feita em aço inox, estéril. Caixa com 100 unidades. | CX | 20 |  |  |  |
| 6 | Álcool em gel 70°, para assepsia completa das mãos. Caixa com 12 unidades de 01 Litro. | CX | 05 |  |  |  |
| 7 | Álcool etílico hidratado 70° INPM, composição: Álcool Etílico 70° INPM e 7.2 de Água desmineralizada. Caixa com 12 unidades de 01 Litro. | CX | 40 |  |  |  |
| 9 | Algodão hidrófilo, composição 100% de fibras de algodão, provido de papel apropriado em toda sua extensão, isenta de impurezas, diâmetro de cada disco: 5.5 cm. Pacote de 1000 gramas. | PAC | 10 |  |  |  |
| 10 | Almotolia de plástico escuro, cor marron (âmbar), bico reto, com capacidade de 500 ml. | UN | 10 |  |  |  |
| 11 | Almotolia de plástico transparente, bico reto, com capacidade de 500 ml | UN | 20 |  |  |  |
| 12 | Aspirador Cirúrgico, indicado para aspirar liquido e secreção de forma silenciosa e prática. O equipamento é portátil, facilitando o uso. Motor Bivolt, Compacto, em alumínio totalmente isento de óleo; Válvula de segurança anti-transbordamento; Equipamento capaz de fornecer vazão livre de fluxo de 27 litros por minuto. Regulagem feita através de botão de controle da aspiração. Oferece alça para facilidade de transporte. Frasco coletor autoclavável e inquebrável com capacidade de 1.500 ml. Potência, motor 190 Watts. Carenagem construída em ABS totalmente isento de rebarbas ou oxidação. Sistema de segurança que evita transbordamento do frasco coletor.Possui também filtro antibacteriano para evitar contaminação do ambiente além de oferecer proteção ao motor, evitando que o mesmo seja atingido por secreção. | UN | 01 |  |  |  |
| 14 | Bobina de filme para impressão de exames de ultrassom, em papel térmico (vídeo printer), 110mm x 20 m, tipo normal. Caixa com 10 unidades. | CX | 20 |  |  |  |
| 15 | Bobina térmica para exames de oftalmologia, medindo 57 mm x 30 m. Caixa com 30 unidades. | CX | 10 |  |  |  |
| 16 | Bocal simples para adulto, confeccionado em polipropileno, usado na realização de endoscopia. Dimensões L: 32 x C:46 x A: 27 mm. | UN | 20 |  |  |  |
|  | Cabo óptico de comunicação monitor ABPM – 04 USB. | UN | 01 |  |  |  |
| 17 | Caixa coletora de material perfuro-cortante, produzida a partir de papelão ondulado de cor parda. Indicada para desprezar todo o material que corta ou perfura, como agulhas lâminas de bisturi, lancetas, vidros, ampolas entre outros. Possui contra-trava e alça dupla para transporte. Capacidade de 20 litros. | UN | 20 |  |  |  |
| 18 | Camisola descartável, confeccionadas em não – tecido na cor Branca (TNT- Tecido Não Texturizado) 100% Polipropileno, anti – alérgico, permeável, não inflamável, sem mangas, na gramatura 20 e 30.Tamanho único. | UN | 1000 |  |  |  |
| 19 | Compressa Cirúrgica para Campo Operatório medindo 45 x 50 cm. Tecida em quatro camadas de gaze sobrepostas, confeccionada com fios 100% algodão. Pacote com 50 unidades. | PAC | 15 |  |  |  |
| 20 | Cânulas de Guedel, orofaríngeas, fabricada de polietileno, número de 0 a 5, com registro na anvisa, validade indeterminada. Tamanho: 0; Tamanho Interno do Orifício: 9,6mm x4,9mm; Comprimento:6cm. Tamanho:1; Tamanho Interno do Orifício: 9,8mmX5,1mm; Comprimento:7cm. Tamanho:2; Tamanho Interno do Orifício: 10mm x 5,2 mm; Comprimento:8cm. Tamanho:3; Tamanho Interno do Orifício: 11,4mm x 5,2 mm; Comprimento:9,5cm. Tamanho:4; Tamanho Interno do Orifício: 11,6mm x 6,2mm; Comprimento:12cm. Tamanho:5; Tamanho Interno do Orifício: 16mmX8,6mm; Comprimento: 12,5cm. Kit com 06 unidades. | KIT | 01 |  |  |  |
| 21 | Captopril 25 mg, uso adulto e infantil, Caixa com 30 comprimidos. | CX | 05 |  |  |  |
|  | Cartão de memória SD 8 gb, para uso na realização de exames de mapa | UN | 01 |  |  |  |
|  | Cateter de oxigênio, modelo tipo óculos, confeccionado em silicone flexível. Embalagem com 01 unidade. | UN | 30 |  |  |  |
|  | Kit de Oxigênio, Portátil, com capacidade de 5 Litros. Deverá vir acompanhado: 01 Cilindro de oxigênio (sem carga), confeccionado em Alumínio com 0,68M³; 01 Válvula reguladora com fluxômetro a bilha; 01 Umidificador de ar; 01 Mangueira de conexão; 01Máscara; 01 Conjunto de cânula de Guedel N° 0, 1, 2, 3, 4, 5 01 Carrinho para transportar o cilindro. | UN | 01 |  |  |  |
|  | Clonazepam 2,5 mg/ml, Gotas, frasco com 20 ml. | FR | 05 |  |  |  |
|  | Clopidogrel 75 mg. Caixa com 28 Comprimidos Revestidos. | CX | 02 |  |  |  |
| 22 | Cloridrato de Petidina sem conservantes, solução injetável, em ampolas 50 mg/ml, de 2 ml, de uso pediátrico e adulto, acondicionado em embalagem. Caixa com 100 unidades. | CX | 01 |  |  |  |
| 23 | Compressa de gaze medindo 7,5 x 7,5, hidrófila, confeccionada com 9 fios, com oito dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro, que evitam soltura de fios. Pacote com 500 unidades. | PAC | 30 |  |  |  |
| 24 | Cotonetes com hastes flexíveis, confeccionado em algodão hidrófilo. Caixa com 75 unidades. | CX | 10 |  |  |  |
| 25 | Curativo Micro Poroso na cor Bege, em formato redondo, flexível, macio, fabricado em rayon de viscose não tecido que permite à respiração da pele e resistente a água. Caixa com 200 unidades. | CX | 15 |  |  |  |
| 26 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Equipamento pequeno e leve 1,1 Kg (incluindo pás e baterias). Para uso em adultos e crianças a partir de 1 ano de idade ,através do uso de pás pediátricas (opcionais). Comando de vivavoz em português. Resistente a quedas, vibrações, jatos de água e poeira. (IP 56) Forma de onda Bifásica com escala de energia até 200 joules, com tempo de carga menor que 8 segundos para 150 joules e menor que 12 segundos para 200 joules. Fácil operação (apenas 2 botões). Leds que acendem indicando o correto procedimento, de acordo com o que é instruído pela vivavoz. Metrônomo interno que auxilia o usuário no ritmo da RCP. Bateria de lítio com capacidade para mais de 60 choques a 200 joules e monitorização contínua de 6 horas, ou 3 anos em stand by . Aprovado de acordo com os padrões da American Heart Associations Guideline 2005 segue a diretriz 123. Pás com bateria integrada, garantindo sempre equipamento pronto para o uso. Memória interna com capacidade para armazenagem de 90 minutos de ECG e eventos com conexão USB (cabo e software opcionais). Embalagem contendo 1 DEA HeartSine Samaritam Pad ,Modelo 350p, 1 estojo, 1 manual CD e DVD de uso e 1 par de pás com baterias integradas. CARTUCHO ELETRODOS INF C/BATERIA: Cartucho descartáveis de eltrodos para desfibrilação e bateria.Vida útil: Normalmente 03 anos e meio, a contar da data de fabricação. Capacidade: Até 30 choques a 200 J ou 6 horas de monitoramento contínuo. | UN | 01 |  |  |  |
| 27 | Detergente enzimático, 4 enzimas, comprovadamente com ação bacteriostática. Altamente eficaz contra a matéria orgânica. Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga. Limpeza manual ou automatizada. Galão com 5 litros. | GL | 15 |  |  |  |
| 28 | Diazepam 10 mg (solução injetável intramuscular e endovenosa), ampola com 2 ml de uso hospitalar, ansiolítico e miorrelaxante. Caixa com 100 unidades. | CX | 01 |  |  |  |
| 29 | Diazepam 10 mg, uso adulto e pediátrico, Caixa com 30 comprimidos. | CX | 05 |  |  |  |
| 30 | Dipirona gotas, uso adulto e infantil, a dipirona é uma substância analgésica que controla a dor e tem ainda propriedades antitérmicas. Frasco de 50 mg/ml. Frasco de 20 ml. | FR | 15 |  |  |  |
| 31 | Dispositivo de infusão intravenosa - SCALP nº 23, possui conector universal tipo luer lock, suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura. Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. Embalados individualmente em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico. Estéril, Esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. | CX | 25 |  |  |  |
| 32 | Equipo de macrogotas, estéril; fabricado em PVC flexível e incolor; provido de pinça rolete, injetor latearal com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15 um. Conector Luer Slip Universal; Tudo com 1,5 m com ponta perfurante e tampa protetora; Atóxico e Apirogênico; Descartável e de uso único. | UN | 10 |  |  |  |
| 33 | Equipo de microgotas - Protetor da ponta perfurante: mantém a esterilidade da ponta perfurante e do interior do equipo. Câmara de gotejamento flexível: em material atóxico.Permite a visualização da solução e do processo de gotejamento. Filtro de partícula para assegurar que toda solução admitida na câmara de gotejamento seja filtrado. Regulador de fluxo (clamp e rolete): permite controle preciso do gotejamento, sendo capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo. Injetor lateral: acessório com membrana auto cicatrizante que permite múltiplas injeções de medicação. Tubo flexível: confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente. Esterilização: a Gás Óxido de Etileno – ETO. | UN | 15 |  |  |  |
| 34 | Escova de Limpeza para canal de trabalho de endoscópio com tubo de extensão de 6,0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento com dupla escova com cerdas em nylon. | UN | 15 |  |  |  |
| 35 | Esfignomanômetro com braçadeira em nylon e fecho de metal, manômetro de alta precisão. Braçadeira com manguito em PVC, (circunferência de 35 até 51 cm); Verificado e aprovado pelo INMETRO. | UN | 02 |  |  |  |
| 36 | Esparadrapo impermeável confeccionado em tecido 100% algodão e resina acrílica impermeabilizante. Dimensões: 10 cm x 4,5 cm. | UN | 02 |  |  |  |
| 37 | Estetoscópio, com revestimento anti-frio, criado para o conforto do paciente; Tubo PVC de 78 cm; Acompanha um par de olivas adicionais. | UN | 02 |  |  |  |
| 38 | Fenobarbital 100 mg. Ampola de 1 ml. | AMP | 10 |  |  |  |
| 39 | Fita Micropore hipoalergênica na cor Bege. Confeccionada por tecido rayon de viscos.Dimensões: 50 mm x 10 m. | UN | 04 |  |  |  |
| 40 | Fita Adesiva Autoclavável para identificação de pacotes a serem esterilizados a vapor. Dimensões: 19 mm x 30 m. | UN | 15 |  |  |  |
| 42 | Flumazenil, solução injetável, 0,1mg/ml, uso adulto e pediátrico. Caixa contendo 5 ampolas de 5 ml. | CX | 02 |  |  |  |
| 43 | Fluxômetro para válvula reguladora de oxigênio, graduação de 0 a 15 L/min, esfera de inox, rosca macho ¼ NPT. | UN | 03 |  |  |  |
| 44 | Formol líquido incolor, fórmula: aldeído fórmico. Frasco de 01 Litro. | FR | 03 |  |  |  |
| 45 | Frasco com tampa para Biópsia, material: vidro, cor: transparente, com capacidade de 50 ml. | UN | 30 |  |  |  |
| 46 | Gel condutor incolor para ultrassom (ultra-gel) composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante e alcalinizante. Solúvel em água, não gorduroso e não escorre. Galão de 5 litros. | GL | 10 |  |  |  |
| 47 | Glicose 50 % - Ampolas plásticas de alta qualidade confeccionadas em polietileno - 500 mg/ml. Ampola de 10 ml. | AMP | 20 |  |  |  |
| 48 | Glossocátoco (abaixador de língua), forma de espátula, material: madeira. Pacote com 100 unidades. | PC | 40 |  |  |  |
| 50 | Hidrato de coral, 20 %, xarope. Frasco com 100 ml. | FR | 05 |  |  |  |
| 51 | Kit Monitor de Glicemia Completo (lancetador + 01 caixa de lancetas + 01 caixa de tiras reativas + 01 monitor + 01 estojo) com visor maior. | UN | 02 |  |  |  |
|  | Bateria compatível com o aparelho Monitor de Glicemia | UN | 04 |  |  |  |
|  | Tiras Reativas compatível com o aparelho Monitor de Glicemia . | CX | 02 |  |  |  |
|  | Lancetas descartáveis, dispositivo perfurocortante, metálico e de uso único. Esterelizada por raio gama, a lancela é embalada individualmente, com filme polimérico termosselado. Agulha 23 g / 0,65 mm. Caixa com 200 unidades. | CX | 05 |  |  |  |
| 52 | Lâmpada de fenda 9 furos Haag Streit. 21,6 W. | UN | 05 |  |  |  |
| 54 | Laringoscópio, kit completo com lâminas convencional curvas e retas em todas as numerações. Tamanho de 0 a 5. Material: Inox Tamanho: Médio Alimentação: 2 Pilhas tipo C. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. | KIT | 01 (lâminas retas) 01 (lâminas curvas) |  |  |  |
|  | Lâmpada para Laringoscópio e Otoscópio, modelo universal 2,5 v. Dimensões: A: 1,70 cm x L: 0,50 cm x P: 0,50 cm | UN | 04 |  |  |  |
|  | Leitor de cartão de memória - SD 8 gb | UN | 01 |  |  |  |
| 56 | Lençol Hospitalar Branco, descartável. Rolo medindo 70 cm por 50 m. | ROLO | 500 |  |  |  |
|  | Lenços de papel para olhos tripos, descartáveis, ultrasuave, sem perfume, tamanho: 20,5 x 20,5 cm. Embalagem com 100 lenços. | UN | 40 |  |  |  |
| 58 | Lidocaína spray – 10% (100 mg/ml) uso adulto e infantil (anestésico tópico). Frasco com 50 ml. | FR | 50 |  |  |  |
| 59 | Luvas de procedimentos médicos em látex natural, sem adição de pigmentação, com pó absorvível (talco). Caixa com 100 unidades. Tamanho P. | CX | 200 |  |  |  |
| 60 | Luvas de procedimentos médicos, confeccionadas em látex natural, sem adição de pigmentação, com pó absorvível (talco). Caixa com 100 unidades. Tamanho M. | CX | 400 |  |  |  |
| 61 | Luvas de procedimentos médicos, confeccionadas em látex natural, sem adição de pigmentação, com pó absorvível (talco). Caixa com 100 unidades. Tamanho G. | CX | 300 |  |  |  |
| 62 | Maleato de dexclorfeniramina 2 mg / 5ml, solução oral. Frasco com 120 ml. | FR | 05 |  |  |  |
|  | Manguito ABPM – 04 Infantil | UN | 01 |  |  |  |
|  | Manguito ABPM – 04 Grande | UN | 01 |  |  |  |
| 63 | Máscara descartável confeccionada em TNT, 100% de polipropileno. Dispõe lateralmente de dois elásticos do tipo roliço recoberto com algodão. Caixa com 100 unidades. | CX | 15 |  |  |  |
| 64 | Ondansetrona, cloridrato, 4 mg. Caixa com 10 comprimidos. | CX | 05 |  |  |  |
| 65 | Otoscópio com 5 espéculos, cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas médias comuns, revestido por capa antiderrapante para melhor empunhadura; Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade; Visor móvel; Lâmpada incandescente de 2,5 V; Funciona com 2 pilhas médias (TIPO C). Acompanha 05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: - 01 espéculo de diâmetro 2,8 mm Nº 1 - 01 espéculo de diâmetro 4,15 mm Nº 2 - 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm Nº 3 - 01 espéculo de diâmetro 6,0 mm Nº 4 - 01 espéculo de diâmetro 9,0 mm Nº 5 | UN | 01 |  |  |  |
| 66 | Oxímetro de Pulso Portátil. Com ajuste automático do processamento de sinais em condições adversas; Indicador de amplitude de pulso e mostra a relativa (não normalizada) amplitude de pulso; Exibição em forma de onda SpO2; Visor de LED colorido; Liga e desliga automaticamente apenas colocando e tirando o dedo do sensor. Resistência contra pingos de água; Modo de medição contínua, comprimento de onda dupla de LED. | UN | 01 |  |  |  |
|  | Papel Grau Cirúrgico - Embalagens tubulares próprias para processos de esterilização por vapor saturado sob pressão. - Papel Grau Cirúrgico (Gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2; - Filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - Alta transparência do filme na visualização do material embalado; - Contém indicador químico de processo, em área impressa com tinta especial, sensível ao processo de esterilização específico para vapor que indica através da mudança de cor que o material foi submetido a esse processo. - Selagem multilínea tripla que proporciona maior segurança ao material esterilizado, com largura de selagem mínima de 6 mm, conforme requisitos da Norma ABNT NBR 14990-9 (Anexo C); - Indicador de sentido de abertura na embalagem; - Apresentação: Embalagens tubular 25 cm x 100 m | UN | 10 |  |  |  |
| 67 | Pasta Eletro Condutora usada na realização de Eletroencefalograma. Cor branca, com matéria prima de alta qualidade, com boa aderência e condutividade, inodora e que não resseca durante o exame. Frasco com 1000 gramas. | FR | 15 |  |  |  |
| 69 | Pinça para Biopsia Descartável Revestida, gastro com espícula. Tamanho: 2,3 X 240 cm. | UN | 20 |  |  |  |
| 70 | Metoclopramida, uso injetável IM ou IV. Ampola de 10mg/2ml. | AMP | 08 |  |  |  |
| 71 | Pomada oftálmica estéril. Acetato de retinol 10000 ui, aminoácidos 2,5%, metionina 0,5 %, cloranfenicol 0,5%, de uso adulto e pediátrico. Tubo contendo 3,5 g. | UN | 10 |  |  |  |
| 72 | Preservativo, contraceptivo de barreira, látex, sem lubrificante. Caixa com 100 unidades. | CX | 30 |  |  |  |
| 73 | Saco para lixo branco leitoso, capacidade para 30 litros. Pacote com 50 unidades. | UN | 30 |  |  |  |
| 74 | Saco para lixo branco leitoso, capacidade para 50 litros. Pacote com 50 unidades. | UN | 15 |  |  |  |
| 75 | Seringa de plástico 3 ml hipodérmica, siliconizada, nivelada, polida, com bisel trifacetado com tampa protetora, atóxicas e apirogênicas, confeccionada em polipropileno. Caixa com 100 unidades. | CX | 15 |  |  |  |
| 76 | Seringa de plástico 20 ml hipodérmica, siliconizada, nivelada, polida, com bisel trifacetado com tampa protetora, atóxicas e apirogênicas, confeccionada em polipropileno. Caixa com 100 unidades. | CX | 20 |  |  |  |
| 77 | Simeticona, gotas 75 ml (uso adulto/pediátrico). Frasco conteúdo 15 ml. | FR | 400 |  |  |  |
| 78 | Solução a base de Glutaraldeído 2% esterilizante químico e desinfetante hospitalar. Frasco de 05 Litros. | FR | 40 |  |  |  |
| 79 | Solução oftálmica estéril a base de Cloridrato de Ciclopentolato 1%, em frasco plástico conta gotas de uso adulto e pediátrico. Frasco de 5 ml. | FR | 25 |  |  |  |
| 80 | Solução oftálmica, estéril a base de Cloridrato de Fenilefrina 10%. Uso adulto e pediátrico. Frasco de 5 ml. | FR | 25 |  |  |  |
| 81 | Solução oftálmica estéril a base de Fluoresceína Sódica 1%. Frasco de 5 ml. | FR | 40 |  |  |  |
| 82 | Solução oftálmica estéril a base de Tropicamida 10 mg/ml. Frasco de 5 ml. | FR | 60 |  |  |  |
|  | Solução Oftálmica Estéril. Frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml de solução oftálmica estéril de cloridrato de proximetacaína 5,0 mg/mL. | FR | 40 |  |  |  |
| 83 | Solução anestésica oftálmica estéril a base de Cloridrato de Tetracaína 1%, Cloridrato de Fenilefrina 0,1 %. Frasco de 10 ml. | FR | 40 |  |  |  |
| 84 | Sondas para aspiração traqueal, número 14. Tubo de PVC, atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Espessura da sonda: 5,5 mm; Para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica, estéril, atóxica, apirogênico, descartável. | UN | 20 |  |  |  |
| 85 | Soro Fisiológico 0,9 %, sistema fechado, solução estéril e apirogênica. Embalagem em polipropileno; transparente, alça giratória 360° e retrátil. Lacre de segurança metálico; Bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Frasco de 500 ml. | FR | 40 |  |  |  |
| 86 | Soro Glicosado 5 %, sistema fechado, solução estéril e apirogênica. Princípio ativo: glicose anidra 5 %. Embalagem em polipropileno; transparente, alça giratória 360° e retrátil. Lacre de segurança metálico; Frasco de 500 ml. | FR | 15 |  |  |  |
| 87 | Termômetro clínico digital, ponta impermeável; beep sonoro; visor de cristal líquido com alta visibilidade; desligamento automático; precisão elevada de +/- 0,1 C; A prova d’água; Medição em 1 minuto; Memória da última medição; Bateria já inclusa. | UN | 02 |  |  |  |
| 88 | Tree Way – Torneira de 3 vias, de uso hospitalar, corpo da válvula em policarbonato, esterilizado por ôxido de etileno; apirogênico. Corpo transparente e chave colorida para direcionamento e oclusão de fluxo com movimentação suave. | UN | 30 |  |  |  |
| 89 | Tubo de látex extra grosso, 210 – Ultra resistente, 18 mm de diâmetro externo, 13 mm de diâmetro interno. | MT | 03 |  |  |  |
| 90 | Tubo de látex para garrote, tensão extra forte, 205, amarelo, diâmetro externo +- 12 mm, Diâmetro externo +-8 mm. | MT | 02 |  |  |  |
| 91 | Tubos endotraqueais, material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico. Disponível com balão, fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco. Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Balão de alto volume baixa pressão. Tamanhos: 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0. | UN | 15 unidades (1 de cada tamanho) |  |  |  |
| 92 | Umidificador de oxigênoterapia, composto por uma tampa de nylon, um tubo que permite a passagem de partículas de água e um reservatório de plástico. O copo umidificador possui marcação de nível máximo e mínimo e sua capacidade é de 250 ml, frasco de PVC. | UN | 3 |  |  |  |
| 93 | Teste de uréase líquido. Utilizado na identificação direta da bactéria Helicobacter Pylori na mucosa gástrica (biópsia) colhida por endoscopia. Caixa com 50 micro tubos com 0,5 ml cada Quantidade: 50 testes. | CX | 60 |  |  |  |
| 94 | Touca descartável em TNT, branca, sanfonada. Caixa com 100 unidades. | CX | 15 |  |  |  |
| 95 | Vaselina líquida, usada como lubrificante de uso geral. Frasco de 1 litro. | FR | 2 |  |  |  |

● VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias contados da data-limite prevista para entrega conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, 3º da Lei nº 8.666/93.

● PRAZO DE ENTREGA: (*****) dias a contar da emissão da requisição.

● PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: (*********) dias a contar da entrega do item.

OBSERVAÇÃO: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

(*****************), (**) de (*****) de 2018.

________________________________________

Representante Legal da licitante

Nome: ______________________________

Nº Cédula de Identidade: _______________

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

DECLARAÇÃO

(************************), CNPJ (***********), sediada (*******************), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 004/2018, DECLARA expressamente que:

Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impedidos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o Edital.

(************), (**) de (*****) de 2018.

__________________________________

Representante Legal da Licitante

Nome: _________________________

Nº Cédula de Identidade: ________________

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO

(**********************), CNPJ (**********), sediada (********************), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 004/2018, DECLARA expressamente que:

Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital,

(*********), (**) de (******) de 2018.

______________________________

Representante Legal da Licitante

Nome: (***************************)

Nº Cédula de Identidade: (************)

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

DECLARAÇÃO

(*********************), CNPJ (***************), sediada (*********************), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 004/2018, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, e não emprega menores de dezesseis anos.

(*********), (**) de (******) de 2018.

______________________________

Representante Legal da Licitante

Nome: (***************************)

Nº Cédula de Identidade: (************)

ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

NÃO PRECISA SER PREENCHIDO. APENAS PARA CONHECIMENTO.

CONTRATO

PREGÃO N° 004/2018

Contrato que celebram o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto Paranaíba - CISALP e a empresa (***************), CNPJ nº (************), situado a (***************), nº (***), bairro (*********), na cidade de (***************), – (**).

Pelo presente Contrato o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto Paranaíba - CISALP, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o 02.319.394/0001-70, com sede à Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte, na cidade de Lagoa Formosa, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo seu Presidente Cesar Caetano de Almeida Filho, para contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, materiais de assistência médico-hospitalar e materiais de consultório do cisalp, mediante sujeição mútua ao edital e às clausulas que se anunciam.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto do Contrato

1.1. o presente termo tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de medicamentos, materiais de assistência médico-hospitalar e materiais de consultório, para o funcionamento eficiente do consórcio Público, conforme demanda e autorização do CISALP, com base no que dispõe a Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente Lei 8.666/93 e alterações, nos termos da legislação vigente aplicável à matéria, assim como, pelas condições do edital e seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidas dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

1.2. A execução do objeto do contrato será parcelada por quantidade livre e deverá ser iniciada no prazo máximo de 05 (cinco) dias da assinatura do presente contrato, prazo este não prorrogável.

1.3. O fornecimento do presente objeto será realizado através de requisição expedida pelo CISALP sempre que solicitado, de acordo com as necessidades do órgão solicitante

- CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor do Contrato

2.1. O contratante obriga-se a prestar os serviços, objeto deste edital, pelo valor de R$ (******) (*************************), nele incluído impostos, taxas, contribuições e demais tributos que envolvem o serviço.

- CLÁUSULA TERCEIRA – Pagamento

3.1. O pagamento será efetuado após 10 (dez) dias úteis da data da apresentação da nota fiscal, na conta corrente informada, agência e Banco, mediante nota de prestação de serviço que deverá ser enviada para o CISALP, com sede na Rua Juquinha Souto, n° 100, bairro Novo Horizonte, na cidade de Lagoa Formosa - MG,

3.2. Todos os encargos, impostos e demais tributos correm por conta do Contratado.

- CLÁUSULA QUARTA – Recursos Orçamentários

4.1. As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária do CISALP, por intermédio dos recursos consignados no Orçamento Anual do CISALP, para o ano 2018 e correlatas para o ano de 2018: 10.301.0043.3.3.90.30

- CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações do CONTRATANTE

5.1. O CONTRATANTE deverá:

a) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO de acordo com o estabelecido neste contrato;

b) Fornecer ao CONTRATADO todos os dados e informações que se façam necessárias ao bom desempenho dos serviços ora contratados;

c) Nenhuma outra remuneração será devida ao CONTRATADO, a qualquer título ou natureza, decorrentes de encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relativos ao cumprimento da obrigação estabelecida no presente instrumento, pois, fica convencionado que não há relação de emprego entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, estando este Contrato disciplinado pelos artigos 593 e seguintes do Código Civil.

- CLÁUSULA SEXTA – Obrigações do CONTRATADO

6.1. Fornecimento de medicamentos, materiais de assistência médico-hospitalar e materiais de consultório sempre que requisitado pelo CISALP.

6.2. Apresentar nota fiscal e nota de serviço prestado junto à Secretaria Executiva do CISALP.

6.3. Responsabilizar-se por todos os danos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, provocados pela negligência, imprudência ou imperícia quando repará-las e corrigi-las às suas expensas.

- CLÁUSULA SÉTIMA – Vigência do contrato

7.1. O presente Contrato terá vigência DE DOZE MESES PODENDO SER ADITADO SEGUINDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE..

- CLÁUSULA OITAVA – Rescisão Contratual

8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido a critério da CONTRATANTE, sem que ao CONTRATADO caiba qualquer indenização, ou, reclamação.

8.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas no edital e também no artigo 7º, Lei 10.520/02, subsidiariamente na Lei Federal 8.666/93.

8.3. A rescisão deste contrato poderá ocorrer nas formas previstas no Artigo 79 da Lei Federal 8.666/93.

- CLÁUSULA NONA – Penalidades e sanções

9.1. Acarretará, a licitante vencedora, impedimento de licitar com o Poder Público, e será descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecimento a que se refere o inciso XIV, artigo 4°, Lei 10.520/02, pelo prazo de 5 (cinco) anos sem prejuízo da multa no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor da proposta vencedora, no caso de:

a) Recusa injustificada para celebrar o contrato dentro do prazo de validade da proposta;

b) Não aceitar o instrumento equivalente de convocação para a entrega dos serviços dentro dos prazos estabelecidos pela Administração;

c) Retardar, falhar ou fraudar a execução dos serviços;

d) Entregar os equipamentos/mercadorias/serviços em desacordo com o licitado;

e) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

f) Não manter as condições da proposta;

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

9.2. As multas serão automaticamente descontadas de quaisquer créditos ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

- CLÁUSULA DÉCIMA – Condições Gerais

10.1. Fazem parte deste instrumento o disposto no edital e seus anexos, tendo plena validade entre as partes contratantes.

10.2. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste contrato, não exime o infrator de ver exigida, a qualquer tempo, seu cumprimento integral.

10.3. O contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93 e alterações.

10.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Patos de Minas - MG, para dirimir eventuais litígios oriundos do presente Contrato.

E, por assim estarem de acordo e ajustados, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas para a produção dos desejados efeitos jurídicos.

Lagoa Formosa - MG, (**) de (**********) de 2018.

_________________________      ___________________________

CONTRATADO(A)                                CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1.____________________________

Nome:

CIC/MF:

Cargo:

2.____________________________

Nome:

CIC/MF:

Cargo:

TERMO DE RENÚNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

A empresa abaixo assinada participante do Pregão Presencial nº 004/2018. Por seu representante legal, vem, neste ato declarar à Comissão de Licitação que abre mão dos prazos de recursos do art. 109, inciso I, alínea “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Lagoa Formosa, (**) de (************) de 2018

Nome da empresa e carimbo

Responsável